|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та повірки лічильника тепла (в тому числі демонтаж, повірка, заміна елемента живлення, монтаж)  ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладі.  Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-06-05-008070-а. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник зобов’язується надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та повірки лічильника тепла (в тому числі демонтаж, повірка, заміна елемента живлення, монтаж), встановленого в адмінбудівлі митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6 (далі – Послуги), за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.  Послуга з технічного обслуговування та повірки лічильника тепла повинна надаватися з дотриманням діючого законодавства України: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 278/28408, зі змінами, наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» від 14.02.2007 № 71, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 р, за № 197/13464, зі змінами та доповненнями, стосовно відповідальності за технічний стан та безпечну експлуатацію приладів обліку теплової енергії, та інших національних стандартів, нормативних документів, чинних на дату проведення повірки.  За результатом повірки виконавець має надати Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) встановленого зразка – у разі придатності приладу, або Свідоцтво про непридатність ЗВТ встановленого зразка – у разі непридатності приладу. Результати повірки оформлюються відповідно до діючих законодавчих вимог.  Місце надання послуг – 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.  Кількість послуг – 1.  Марка лічильника тепла - Supercal Ду-65.  Строк надання послуг: з моменту отримання заявки Замовника, у термін достатній для надання Послуг, протягом строку дії Договору. |
| 3 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розмір бюджетного призначення становить 8 800,00 грн, який відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2023 рік за КПВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» по загальному фонду.  Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення та становить 8 800,00 грн з ПДВ. |