ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ СЕРВЕРНОГО ПРИМІЩЕННЯ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 50730000-1: ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-06-12-014331-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги обслуговування кондиціонерів серверного приміщення (код за ДК 021:2015 – 50730000-1: послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок). Строк надання послуг: до 31.12.2023 року. Місце надання послуг: 65078, Одеська область, м. Одеса, вул.. Лип Івана та Юрія, 21А, Митна площа, 1. Кількість послуг – 84. З них 28 – технічне обслуговування підлогово-стельового кондиціонера, 56 – технічне обслуговування настінного кондиціонера. Кондиціонери: Mitsubishi Electric PCA-RP100KAQ (зовнішній блок PUHZ-P100YHA); Electrolux EACS/I-24 HM/N3; Mitsubishi SRK35ZJ-S. Послуги надаватимуться за заявками Замовника (у телефоному режимі). Час прибуття представника Учасника до Замовника за викликом має бути не більшим 2 (двох) годин з моменту отримання виклику від Замовника, відповідний запис про час прибуття Учасника робиться у заявці у присутності Учасника. Учасник гарантує надання послуг Замовнику відповідно до режиму роботи. Робочі дні та режим роботи Замовника: • понеділок - четвер – з 09.00 до 18.00 (перерва 13.00-13.45); • п’ятниця – з 09.00 до 16.45 (перерва 13.00-13.45); • субота, неділя – вихідний. Режим роботи Замовника може змінюватися на підставі наказу керівника Замовника або в інших, визначених законодавством випадках. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 18 000,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 18 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |