ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

Найменування: Чернівецька митниця

Код за ЄДРПОУ: 43971359

Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

Категорія: орган державної влади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід. UA-2023-06-06-011979-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 12 000 грн UAH з ПДВ

Відповідно до кошторису Чернівецької  митниці  на 2023 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі на суму 12 000 з ПДВ товару «Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної продукції.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

# ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Кондиціонер побутовий

Тип встановлення внутрішнього блоку – настінний.

Режим роботи: обігрів/охолодження:

Потужність обігріву не менше, Вт 2780

Потужність охолодження  не менше, Вт 2640

Температурний діапазон на охолодження,  С* від 18 до 43

Температурний діапазон на обігрів, С* від -7 до 25

Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ до 35

Напруга, В 220-240

Максимальна довжина магістралі, не менше м 20

Гарантія не менш 24 місяців

Місце монтажу кондиціонера: приміщення з двох кімнат загальною площею 25 кв.м.

Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку.

Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид Товару.

Якість Товару повинна відповідати стандартам і технічній документації виробника.

Учасник повинен надати копію сертифікату відповідності на товар або гарантійний лист про його надання разом із поставкою товару.