**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

**Найменування:** Чернівецька митниця

**Код за ЄДРПОУ:** 43971359

**Місцезнаходження:** 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

**Категорія:** орган державної влади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід. [UA-2023-06-06-011979-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-011979-a)

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 12 000 грн UAH з ПДВ

Відповідно до кошторису Чернівецької митниці на 2023 рік існує потреба у здійсненні ***Закупівлі*** на суму **12 000** **з ПДВ** товару «Кондиціонер побутовий» код ДК 021:2015 3971000-2 - Електричні побутові прилади»

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної продукції.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

Кондиціонер побутовий

Тип встановлення внутрішнього блоку – настінний.

Режим роботи: обігрів/охолодження:

Потужність обігріву не менше, Вт 2780

Потужність охолодження не менше, Вт 2640

Температурний діапазон на охолодження, С\* від 18 до 43

Температурний діапазон на обігрів, С\* від -7 до 25

Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ до 35

Напруга, В 220-240

Максимальна довжина магістралі, не менше м 20

Гарантія не менш 24 місяців

Місце монтажу кондиціонера: приміщення з двох кімнат загальною площею 25 кв.м.

Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку.

Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України, затвердженими на даний вид Товару.

Якість Товару повинна відповідати стандартам і технічній документації виробника.

Учасник повинен надати копію сертифікату відповідності на товар або гарантійний лист про його надання разом із поставкою товару.