ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.	Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (промивка системи опалення) ДК 021:2015: 50720000-8 (Послуги з ремонту та обслуговування систем центрального опалення)  проводиться з дотриманням пункту 38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі»,  частини 3 статті 3 Закону та відповідно до річного плану закупівель;

3.	Ідентифікатори закупівель: - унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-P-2023-06-15-003614-a;

4.	Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

підготовка систем опалення, теплопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період (очистка фільтрів, промивка систем опалення, відновлення роботи теплоізоляції опалення та гарячого водопостачання).

Виконання всіх робіт по усуненню зауважень та приписів тепло-водо постачальних організацій;

5.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

папір для друку ДК 021:2015: 50720000-9 Послуги з ремонту та обслуговування систем центрального опалення , відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

6. 	Очікувана вартість предмета закупівлі:

30000,00 грн з ПДВ;

7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2023 рік.