|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з очищення димоходів» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 90910000-9 Послуги з прибирання |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-07-11-006947-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Послуги з очищення димоходів надаються згідно правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015р №285; Правил охорони праці і промислової безпеки в будівництві; Інструкцій з охорони праці; Правил пожежної безпеки та промсанітарії та інших діючих нормативних документів та законодавства. Виконання послуг з очищення димоходів необхідно здійснити до 30.09.2023 року. Під час виконання послуг проводиться: - Ремонт та очищення димоходів, - Перевірка димоходів на щільність, - Перевірка кратності повітрообміну вентканалів з видачею актів, - Повірка сигналізатора загазованості, - Повірка датчиків метану та чадного газу, - Перевірка на спрацювання каналів СО, СН газосигналізатора, Після проведення прочистки димових та вентиляційних каналів Учасник повинен надати: - Акт перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів; - Чинне свідоцтво про повірку вимірювальної техніки. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 17 900, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб. Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ