ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Харківська митниця (далі - митниця); код ЄДРПОУ: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги по технічному обслуговуванню систем опалення та водопостачання (підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024рр.) (код за ДК 021:2015: 50720000-8 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-03-005439-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг по технічному обслуговуванню систем опалення та водопостачання (підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024рр.), необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Суб'єкти у сфері послуг з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення повинні керуватись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом від 14.02.2007 № 71 Міністерства  палива та енергетики України (зі змінами та доповненнями), «Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затвердженими спільним наказом від 10.12.2008 № 620/378 Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, наказом МОЗ України  та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

4.2. Учасники при підготовці тендерної пропозиції та переможець під час виконання Договору про надання послуг зобов’язуються дотримуватись вимог  передбачених чинним законодавством України, норм та правил, у сфері даного виду послуг.

4.3. При наданні послуг по технічному обслуговуванню систем опалення та водопостачання (підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024рр.)

4.3. Учасник зобов’язується забезпечити наступне:

- розпочати виконання послуг після підписання Договору  про надання послуг;

- після закінчення надання послуг скласти підсумковий документ (акт наданих послуг), що підтверджує закінчення послуг, з подальшим наданням цього документу Замовнику;

- надавати послуги відповідно до умов Договору про надання послуг та чинного законодавства України;

- усувати за власний рахунок недоліки в наданих послугах, що виникли з його вини;

- не порушувати права Замовника, що передбачені Договором про надання послуг та нормативно-правовими актами України.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 16800,00 грн. (Шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійки) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості проведено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до  Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами та доповненнями).