**ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з ремонту та технічного обслуговування трансформаторів)**

ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-10-010684-a

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Відповідно до Положення про Волинську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.10.2020 №489, Волинська митниця (далі – Митниця) є митним органом, який у зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи, а також делегованих повноважень Державної митної служби України, як її відокремлений підрозділ. В умовах дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року (із змінами), Митниця здійснює виконання покладених функцій в повному обсязі.

Основне електроживлення об’єктів інфраструктури Волинської митниці здійснюється шляхом розподілу електроенергії через закриті трансформаторні підстанції (далі – ЗТП), зокрема:

- живлення адміністративно-виробничого будинку митниці за допомогою закритої трансформаторної підстанції № 416, трансформатор: тип - ТМ потужність - 250 кВА , напруга 10/04 кВ (*44350, Волинська обл., Ковельський р-н, c.Римачі вулиця Призалізнична, 13.).*

*-* живлення складів зберігання для конфіскованого майна – ЗТП №388 трансформатор: тип - ТМ потужність - 250 кВА напруга 10/04 кВ (*44350, Волинська обл., Ковельський р-н, c.Римачі вулиця Залізнична, 10а)*.

На підставі дефектного акта та «Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» ГКД 34.20.601 – 2003 для підтримки трансформаторів у працездатному стані необхідно провести ремонт та технічне обслуговування вищезазначеного устаткування.

Враховуючи, що Державна митна служба здійснює свою діяльність, як єдина юридична особа, Волинській митниці було погоджено проведення зазначеної закупівлі за процедурою «відкриті торги з особливостями».

Технічні та якісні характеристики закупівлі визначені відповідно до діючих нормативних актів у сфері технічної експлуатації трасформаторів та враховуючи особливості надання даних послуг.

Очікувана вартість становить 45 600,00 грн. та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2023 рік Волинської митниці за КЕКВ 2240.