**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі** ***Акумуляторні батареї***

***Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї***

**Найменування:** Чернівецька митниця

**Код за ЄДРПОУ:** 43971359

**Місцезнаходження:** 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

**Категорія:** орган державної влади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Акумуляторні батареї Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї***

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід.   
UA-2023-08-18-000880-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Відповідно до кошторису Чернівецької митниці на 2023 рік існує потреба у здійсненні ***Закупівлі*** на суму **18500** **з ПДВ** товару ***Акумуляторні батареї Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї***

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної продукції.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

Назва товару: Акумуляторні батареї

Кількість: 6 штук

Товар повинен відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні характеристика** | **Показники** |
| Акумулятор 6 СТ – 60 | Номінальна ємкість | 60 А/год |
| Номінальна напруга | 12 В |
| Пусковий струм по EN | Не менше 600А |
| Можливість обслуговування | такий, що не обслуговується |
| Довжина (мм), висота, ширина | 242/175/175 |
| Гарантія | Не менше 24 місяців |
| Тип кріплення | нижній |
| Полярність | Пряма (+ зліва) |

Замовник не приймає до розгляду товари, які вироблені в російській федерації / Республіці Білорусь.

**Вимоги до Товару:**

* бути виготовленим протягом першого півріччя 2023 року;
* бути без попередньої експлуатації (новий);
* бути заповнений електролітом у необхідній кількості;
* бути запакований у непошкоджену заводську упаковку;
* мати гарантійний талон із гарантійним строком – не менше 24 місяців;
* мати паспорт заводу-виробника;
* мати копію сертифікату відповідності.
* Тип транспорту легковий/мікроавтобус