ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Акумуляторні батареї

Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї

Найменування: Чернівецька митниця

Код за ЄДРПОУ: 43971359

Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

Категорія: орган державної влади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Акумуляторні батареї Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід. 
UA-2023-08-18-000880-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Відповідно до кошторису Чернівецької  митниці  на 2023 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі на суму 18500 з ПДВ товару Акумуляторні батареї Код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної продукції.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

# ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Назва товару: Акумуляторні батареї

Кількість: 6 штук

Товар повинен відповідати наступним вимогам:

| Найменування | Технічні характеристика | Показники |
| --- | --- | --- |
| Акумулятор 6 СТ – 60 | Номінальна ємкість | 60 А/год |
|  | Номінальна напруга | 12 В |
|  | Пусковий струм по EN | Не менше 600А |
|  | Можливість обслуговування | такий, що не обслуговується |
|  | Довжина (мм), висота, ширина | 242/175/175 |
|  | Гарантія | Не менше 24 місяців |
|  | Тип кріплення | нижній |
|  | Полярність | Пряма (+ зліва) |

Замовник не приймає до розгляду товари, які вироблені в російській федерації / Республіці Білорусь.

Вимоги до Товару:

- бути виготовленим протягом першого півріччя 2023 року;

- бути без попередньої експлуатації (новий);

- бути заповнений електролітом у необхідній кількості;

- бути запакований у непошкоджену заводську упаковку;

- мати гарантійний талон із гарантійним строком – не менше 24 місяців;

- мати паспорт заводу-виробника;

- мати копію сертифікату відповідності.

- Тип транспорту легковий/мікроавтобус