ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Придбання резервних джерел живлення» за кодом ДК 021:2015 – 31430000-9 електричні акумулятори (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) ».

3. Ідентифікатори закупівель: — UA-2023-06-07-013994-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Загальна кількість товару, що буде отриманий, визначається Сумською митницею (далі – митниця) відповідно до фактичної потреби.

Батареї повинні відповідати наступним технічним характеристиками:

- тип акумулятора        AGM

- номінальна напруга   12V

- ємність АКБ               7 Ah

- робоча температура	+25C +/-5C

- напрацювання            800 циклів заряду

- струм заряду	         2 А

- довжина	                  151 мм

- висота	                  94 мм

- ширина	                  65 мм

Кількість – 36  шт.

Для забезпечення сталого функціонування  роботи серверного обладнання необхідно забезпечити його підключення до надійного джерела резервного живлення (UPS). UPS комплектується акумуляторними батареями розрахованими для накопичення та безперервної подачі електричної енергії з параметрами зазначеними в технічній специфікації UPS.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предметів закупівель

«Придбання резервних джерел живлення» за кодом ДК 021:2015 – 31430000-9 електричні акумулятори (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) ».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 36000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, розрахунок здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет: середня ринкова вартість становить 1000 грн. за одиницю, загальна вартість комплекту з 36 шт. дорівнює 36000,00 грн.