**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

**3. Ідентифікатор закупівель: —** [UA-2023-07-21-008009-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-29-006616-a)

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі**:** Код за ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Кількість, од.** | **Термін виконання** | **Місце розташування**  **обладнання** |
|  | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (манометр МПТ -160) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (ДМ 05-МП-ЗУ) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка мановакууметрів робочі усіх типів (мановакууметр МВПЗ ) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка водолічильників крильчастих DN 15...20 горизонтального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць усіх типів (лічильник води ДУ 20) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Підготовка до повірки водолічильника крильчастого DN15-20 (лічильник води ДУ 20) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка водолічильників крильчастих з DN більше 20 мм усіх типів (лічильник води ДУ40 ) | 1 | до 31.12.2023 року | проспект Миру 91,  м. Конотоп, Сумської області, 41602 |
|  | Повірка мановакууметрів робочих усіх типів (мановакууметри) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка рентгенметрів ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні (рентгенметри ) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,  40024 |
|  | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | 5 | до 31.12.2023 року | вул. Набережна, 28-А, м. Тростяцець, Сумська область,42600 (1 шт) |
| вул. Юрія Вєтрова, буд. 35,м. Суми,40024 (1 шт) |
| вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 (1 шт) |
| проспект Миру 91,м. Конотоп, Сумської області, 41602 (2 шт) |
|  | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення та еталонних усіх типів (ваги лабораторні електроні) | 3 | до 31.12.2023 року | вул. Бельгійська, 9,  м. Суми, 40022(1 шт) |
| вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024(1 шт) |
| проспект Миру 91,  м. Конотоп, Сумської області, 41602 (1 шт) |

**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГИ:**

- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом виконаних робіт/наданих послуг.

- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки).

- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.

**-** Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 9020,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Для забезпечення безперебійної діяльності Сумської митниці здійснюється закупівля послуг: повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції, розрахунок здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2023 рік.