ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2023-07-21-008009-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі: Код за ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

| № з/п | Найменування послуг | Кількість, од. | Термін виконання | Місце розташування обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (манометр МПТ -160) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (ДМ 05-МП-ЗУ) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка мановакууметрів робочі усіх типів (мановакууметр МВПЗ ) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка водолічильників крильчастих DN 15...20 горизонтального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць усіх типів (лічильник води ДУ 20) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Підготовка до повірки водолічильника крильчастого DN15-20 (лічильник води ДУ 20) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка водолічильників крильчастих з DN більше 20 мм усіх типів (лічильник води ДУ40 ) | 1 | до 31.12.2023 року | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 |
|  | Повірка мановакууметрів робочих усіх типів (мановакууметри) | 1 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка рентгенметрів ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні (рентгенметри ) | 2 | до 31.12.2023 року | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми, 40024 |
|  | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | 5 | до 31.12.2023 року | вул. Набережна, 28-А, м. Тростяцець, Сумська область,42600 (1 шт) |
|  |  |  |  | вул. Юрія Вєтрова, буд. 35,м. Суми,40024 (1 шт) |
|  |  |  |  | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 (1 шт) |
|  |  |  |  | проспект Миру 91,м. Конотоп, Сумської області, 41602 (2 шт) |
|  | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення та еталонних усіх типів (ваги лабораторні електроні) | 3 | до 31.12.2023 року | вул. Бельгійська, 9, м. Суми, 40022(1 шт) |
|  |  |  |  | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024(1 шт) |
|  |  |  |  | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 (1 шт) |

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГИ:

- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом виконаних робіт/наданих послуг.

- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки).

- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.

- Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 9020,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної діяльності Сумської митниці здійснюється  закупівля послуг: повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції, розрахунок здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2023 рік.