|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: [UA-2023-09-04-003552-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-04-003552-a)  |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з повірки, калібрування, визначення метрологічних характеристик 3BT повинні надаватись учасником (виконавцем) з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII із змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 №193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».Послуги надаються за видами вимірювання, виконуються у лабораторіях Виконавця aбo на місці експлуатації 3BT (в підрозділах i на об’єктах Замовника) в залежності від специфіки обладнання та методів повірки та калібрування.Повірка 3BT повинна бути проведена згідно з діючими методиками повірки з використанням еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки протягом 3-х (трьох) робочих днів учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки повірочне клеймо, aбo здійснити запис про проходження повірки у паспорті 3BT (за наявності), aбo видати свідоцтво про повірку 3BT, у разі виявлення непридатності 3BT aбo обладнання учасник повинен протягом 3-x робочих днів видати свідоцтво aбo відповідну довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки a6o обладнання. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 14 800, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |  Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-

експлуатаційного відділу

управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ