Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ

Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  «Поточний ремонт покрівлі даху будівлі Івано-Франківської митниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 157»  Код за ДК 021:2015  45260000-7  Покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-08-003490-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі 268 226,00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2023 рік (спеціальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає нормам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля) про що в складі пропозиції Учасником надається лист у довільній формі.

Всі види, об’єми і строки надання послуг повинні погоджуватись із Замовником. Роботи повинні надаватись згідно з умовами договору, технічним завданням, вимогам діючої                                      нормативно-технічної документації.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Виконавець повинен:

мати відповідні документи та дозволи на дані види робіт, гарантувати, що якість будівельних        матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які                        застосовуються для надання послуг, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;

при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону    навколишнього середовища, законодавчих та нормативно-правових актів;

забезпечити в період надання послуг необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

В складі пропозиції Учасника повинні міститись наступні документи:

-договірна ціна;

-локальний кошторис;

-підсумкова відомість ресурсів;

-дефектний акт;

Роботи будуть виконуватися за адресою:  м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 157;

Термін виконання робіт до 31 жовтня 2023 року.

Об’єми робіт:

| № П/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Найменування робіт |  |  |  |
| 1 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів (Єврорубероїд ЕКП 4.0), що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 1100 |  |
| 2 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів (Єврорубероїд ЕКП 4.0) до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням прижимної планки | м | 134 |  |
| 3 | Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштування примикань) до висоти 700 мм | м | 23 |  |

Перелік та об'єм витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту згідно з договором,                                          виконавцем самостійно відповідно до будівельних норм в межах ціни договору.

Переможець даної процедури погоджується з гарантійним строком щодо наданих послуг впродовж 5 (п’яти)  років.

З метою більш коректного визначення вартості пропозиції учасник за бажанням може      здійснити огляд об’єкта в присутності представника Замовника для візуального уточнення об’єму робіт.

Обов’зкова наявність у штаті підприємства працівників  за відповідною посадою (професією):   покрівельних робіт (підтвердити наданням наказу/ів про призначення).

Для підтвердження кваліфікації такого працівника/ів надати свідоцтво про присвоєння   робітничої кваліфікації за професією.

Обов’зкова наявність відповідальної особи (осіб) з охорони праці на підприємстві (надати розпорядчий документ, що підтверджує відповідні повноваження відповідальної особи).