ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Харківська митниця (далі - митниця); код ЄДРПОУ: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування кондиціонера (код за ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-15-007656-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг з технічного обслуговування кондиціонера, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Суб'єкти у сфері відповідних послуг повинні керуватись Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

4.2. Учасники при підготовці тендерної пропозиції та переможець під час виконання Договору про надання послуг зобов’язуються дотримуватись вимог передбачених чинним законодавством України, норм та правил, у сфері даного виду послуг.

4.3. Послуги з технічного обслуговування кондиціонера (далі – Послуги) виконуються та включають наступні технологічні операції та організаційні дії з підтримки працездатності або справності кондиціонера:

-повна перевірка працездатності у всіх режимах;  
-повне очищення поверхонь внутрішнього і зовнішнього блоків із застосуванням спеціальних технічних і хімічних засобів;

-антибактеріальна обробка (дезінфекція) теплообмінників внутрішнього блоку спліт-системи;

-контроль кількості холодоагенту (фреону), перевірка на наявність витоку, при необхідності, усунення неполадок (усунення витоку, дозаправка, вакуумування);

-перевірка роботи дренажної системи;

-перевірка роботи та, у разі потреби, налагодження роботи компонентів низькотемпературного комплекту (електронного регулятора швидкості вентилятора зовнішнього блоку, підігріву картеру зовнішнього блоку, підігріву дренажу, термостату);

-перевірка і обтягування різьбових та контактних з'єднань;

-контроль температури повітря на виході випарника;

-візуальний контроль роботи системи;

-перевірка системи на відсутність сторонніх запахів і звуків;

-огляд і перевірка внутрішніх і зовнішніх блоків кондиціонера.

4.4. Учасник надає гарантію на надані Послуги та використані запасні частини терміном не менше 12 місяців з дати підпису актів приймання-передачі наданих послуг. Учасник під час надання послуг повинен використовувати тільки нові матеріали, технологічні рідини та запасні частини, якість яких відповідає вимогам заводу-виробника кондиціонера, Держстандартом, технічним або іншим умовам, які пред’являються до послуг даного виду.

4.5. Учасник підтверджує, що використані матеріали, технологічні рідини, запасні частини не мають походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).

4.6. Утилізация відпрацьованих матеріалів та запчастин проводиться Учасником за власний рахунок. У разі псування майна, матеріальних цінностей Замовника з вини Учасника, їх відновлення проводиться Учасником власними силами та засобами у повному обсязі.

4.7. Учасник під час надання послуг повинен гарантувати дотримання правил пожежної безпеки, правил улаштування електроустановок, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачами і інших діючих нормативних документів та стандартів, а також експлуатаційних вимог виробників кондиціонерів.

4.8. Учасник повинен мати відповідну кваліфікацію та бути забезпечений необхідним інвентарем, засобами індивідуального захисту та витратними матеріалами.

4.9. Послуги необхідно проводити у робочі години відповідно до графіку роботи Замовника, з обов’язковим попереднім наданням Учасником необхідної інформації для допуску працівників Учасника до приміщень Замовника.

4.10. Надання послуг здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища. Під час надання послуг, Виконавець повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення.

4.11. Надані послуги приймаються Замовником зі складанням відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2947,00 грн. (Дві тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами та доповненнями).