|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Вимірювання опору заземлення та опору ізоляції ліній електромереж» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: UA-2023-09-22-004095-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Замір опору ізоляції проводиться з метою встановлення безпеки для життя та здоров’я людей. Мета надання послуг: запобігання аварійним ситуаціям, що можуть виникати в результаті пошкоджень ізоляції електричної проводки, кабелю, обладнання електросистем. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» регламентовано вимоги до інженерного обладнання, безпосередньо до електроустановок. Розділ IV, пункт 1.18 чітко забороняє експлуатацію кабелів та проводів, що мають пошкоджену ізоляцію. Учасник повинен: гарантувати якість і надійність послуги, мати дозвільні документи на виконання робіт з електричних вимірювань і випробувань електричних мереж та електроустаткування адміністративної будівлі. Якість послуг повинна відповідати ПУЕ (Правила улаштування електроустановок» та ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». За результатами проведених вимірювальних і випробувальних робіт необхідно надати «Технічний звіт про виконання електричних вимірювань та випробувань електрообладнання митного комплексу Київської митниці». |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 33 700, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб. Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-

експлуатаційного відділу

управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ