|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Електричні вимірювання та випробування обладнання трансформаторної підстанції 5702» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: [UA-P-2023-09-19-002661-a](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-09-19-002661-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Замір опору ізоляції вимірюють з метою оцінки якості і стану ізоляційного шару на електричних проводах та електричних пристроях.  Мета надання послуг:вимірювання опору ізоляції полягає у виявленні потенційних проблем, таких як витік струму через ізоляцію, пошкодження шару ізоляції, забруднення або волога, які можуть призвести до небезпеки або несправностей у системі.  Згідно з положеннями підпункту 1.20 глави IV "Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання" Національних правил пожежної безпеки в Україні, визначених у документі НАПБ А.01.001-2014, проведення вимірювання опору ізоляції та перевірка функціонування захисних пристроїв електричних мереж і систем від короткого замикання обов'язкові.  Розділ IV, пункт 1.18 чітко забороняє експлуатацію кабелів та проводів, що мають пошкоджену ізоляцію.  Учасник повинен: гарантувати якість і надійність послуги, мати дозвільні документи на виконання робіт з електричних вимірювань і випробувань електричних мереж та електроустаткування адміністративної будівлі.  Якість послуг повинна відповідати ПУЕ (Правила улаштування електроустановок» та ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».  За результатами проведених вимірювальних і випробувальних робіт необхідно надати «Технічний звіт про виконання електричних вимірювань та випробувань електрообладнання митного комплексу Київської митниці». |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 32 600, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-

експлуатаційного відділу

управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ