ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ, ЗАМІНИ, ПОВІРКИ ТА МОНТАЖУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТА КОРЕКТОРА ОБ'ЄМУ ГАЗУ** (КОД ЗА ДК 021:2015 – 50410000-2: ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ, ВИПРОБУВАЛЬНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-09-29-009474-a |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з демонтажу, заміни, повірки та монтажу лічильників та коректора об'єму газу (код за ДК 021:2015 – 50410000-2: послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).Мультилотова закупівля:Лот 1 – послуги з демонтажу, повірки та монтажу теплових лічильників;Лот 2 – послуги з демонтажу, заміни, повірки та монтажу електролічильника;Лот 3 – послуги з демонтажу, монтажу та повірки коректора об'єму газу.Строк надання послуг: до 01.12.2023.Кількість та обсяг надання послуг: Лот 1 – 2 послуги; Лот 2 – 1 послуга; Лот 3 – 1 послуга.Місце надання послуг:Лот 1:1) Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, 2) Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 37-а;Лот 2: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 37-а;Лот 3: Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 146-а.ЛОТ 1 – ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ, ПОВІРКИ ТА МОНТАЖУ ТЕПЛОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ:- тепловий лічильник «МULTIKAL» (адреса надання послуги: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104);- тепловий лічильник НМВ – 93.02 (адреса надання послуги: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 37-а).ЛОТ 2 – ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ, ЗАМІНИ, ПОВІРКИ ТА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОЛІЧИЛЬНИКА:- електролічильник (адреса надання послуги: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 37-а).ЛОТ 3 – ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ, МОНТАЖУ ТА ПОВІРКИ КОРЕКТОРА ОБ'ЄМУ ГАЗУ:- коректор об’єму газу «Флоутек» (адреса надання послуги: Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 146-а).ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВСІХ ЛОТІВ:Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, необхідних для надання послуг, передбачених цією тендерною документацією, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.Запасні частини та витратні матеріали, що будуть використовуватися під час надання послуг надаються Виконавцем та входять у вартість наданих послуг.Вимоги до виконання (надання) послуг:Послуги повинні виконуватися з дотриманням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 за № 193 (із змінами) та інших нормативно-правових актів.Надання послуг з повірки забезпечується фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію, яку вимагає чинне законодавство України. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 67 600,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 67 600,00 грн.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |