| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Прожектори (ДК 021:2015 код 31520000-5 Світильники та освітлювальна арматура) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Технічна специфікація предмета закупівлі: № п/п; Найменування; Од. виміру; Кіл-ть. 1; Прожектор LED 100W; шт; 9. Показник; Технічні характеристики. Номінальна потужність; 100 Вт. Світловий потік; 9000 Лм. Колірна температура; 6500К. Напруга; 220-230. Клас захисту; ІР65. Гарантія; не менше 24 місяці. Тип використовувальної лампи; LED-модуль. Кут розсіювання; 100. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 10 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 10 000,00 грн. |