|  |  |
| --- | --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | |
| Назва предмета закупівлі | **Прожектори (ДК 021:2015 код 31520000-5− Світильники та освітлювальна арматура)** |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | **Технічна специфікація предмета закупівлі:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кіл-ть** | | 1 | Прожектор LED 100W | шт | 9 |  |  |  | | --- | --- | | **Показник** | **Технічні характеристики** | | Номінальна потужність | 100 Вт | | Світловий потік | 9000 Лм | | Колірна температура | 6500К | | Напруга | **220-230** | | Клас захисту | **ІР65** | | Гарантія | **не менше 24 місяці** | | Тип використовувальної лампи | **LED-модуль** | | Кут розсіювання | **100** | |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 та становить 10 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 10 000,00 грн. |