|  |
| --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| Назва предмета закупівлі | **Прожектори (ДК 021:2015 код 31520000-5− Світильники та освітлювальна арматура)**  |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | **Технічна специфікація предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кіл-ть** |
| 1 | Прожектор LED 100W  | шт | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Показник** | **Технічні характеристики** |
| Номінальна потужність | 100 Вт |
| Світловий потік | 9000 Лм |
| Колірна температура | 6500К |
| Напруга | **220-230** |
| Клас захисту | **ІР65** |
| Гарантія  | **не менше 24 місяці** |
| Тип використовувальної лампи | **LED-модуль** |
| Кут розсіювання | **100** |

 |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 10 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 10 000,00 грн. |