| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Повірка приладів обліку газу (ДК 021:2015 код 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | 1.; Дахова газова котельня за адресою: м. Львів, вул.Костюшка,1:. Повірка обчислювача газу “Універсал”; 1 послуга. повірка датчик тиску Aplisens; 1 послуга. повірка датчика температури ПВТ; 1 послуга. налагодження системи обліку газу після повірки; 1 послуга. 2.; Дахова газова котельня за адресою: м.Львів, вул.Городоцька,369:. Повірка обчислювача газу “Універсал”; 1 послуга. повірка датчик тиску Aplisens; 1 послуга. повірка датчика температури ПВТ; 1 послуга. налагодження системи обліку газу після повірки; 1 послуга. 3.; Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, вул.Вербицького,54:. Повірка обчислювача газу “Універсал”; 1 послуга. повірка датчик тиску Aplisens; 1 послуга. повірка датчика температури ПВТ; 1 послуга. налагодження системи обліку газу після повірки; 1 послуга. 4.; Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Шегині, вул.Дружби,201 :. Повірка лічильника газу РГк-100; 1 послуга. Повірка обчислювача газу “Універсал”; 1 послуга. повірка датчик тиску Aplisens; 1 послуга. повірка датчика температури ПВТ; 1 послуга. налагодження системи обліку газу після повірки; 1 послуга. 2. Роботи (послуги) за даним Договором необхідно провести протягом 20 днів з моменту зняття пломб працівниками з приладів обліку. 3. Після виконання робіт разом з працівниками відповідної організації ввести в експлуатацію прилади обліку після проведеної повірки і надати Акт введення. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 35 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 50 000,00 грн. |