|  |  |
| --- | --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | |
| Назва предмета закупівлі | **Повірка приладів обліку газу**  **(ДК 021:2015 код 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)** |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Дахова газова котельня за адресою: м. Львів, вул.Костюшка,1: | | |  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга | |  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга | |  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга | |  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга | | 2. | Дахова газова котельня за адресою: м.Львів, вул.Городоцька,369: | | |  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга | |  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга | |  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга | |  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга | | 3. | Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район,  смт Краковець, вул.Вербицького,54: | | |  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга | |  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга | |  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга | |  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга | | 4. | Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Шегині, вул.Дружби,201 : | | |  | Повірка лічильника газу РГк-100 | 1 послуга | |  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга | |  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга | |  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга | |  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга |   2. Роботи (послуги) за даним Договором необхідно провести протягом 20 днів з моменту зняття пломб працівниками з приладів обліку.  3. Після виконання робіт разом з працівниками відповідної організації ввести в експлуатацію прилади обліку після проведеної повірки і надати Акт введення. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 та становить 35 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 50 000,00 грн. |