|  |
| --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| Назва предмета закупівлі | **Повірка приладів обліку газу** **(ДК 021:2015 код 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)**  |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Дахова газова котельня за адресою: м. Львів, вул.Костюшка,1: |
|  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга |
|  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга |
|  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга |
|  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга |
| 2. | Дахова газова котельня за адресою: м.Львів, вул.Городоцька,369: |
|  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга |
|  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга |
|  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга |
|  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга |
| 3. | Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, вул.Вербицького,54: |
|  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга |
|  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга |
|  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга |
|  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга |
| 4. | Дахова газова котельня за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Шегині, вул.Дружби,201 : |
|  | Повірка лічильника газу РГк-100 | 1 послуга |
|  | Повірка обчислювача газу “Універсал” | 1 послуга |
|  | повірка датчик тиску Aplisens | 1 послуга |
|  | повірка датчика температури ПВТ | 1 послуга |
|  | налагодження системи обліку газу після повірки | 1 послуга |

2. Роботи (послуги) за даним Договором необхідно провести протягом 20 днів з моменту зняття пломб працівниками з приладів обліку. 3. Після виконання робіт разом з працівниками відповідної організації ввести в експлуатацію прилади обліку після проведеної повірки і надати Акт введення. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 35 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 50 000,00 грн. |