|  |
| --- |
| **Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| Назва предмета закупівлі | **Технічне обслуговування газопроводів «ДК 021:2015-5053000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»** |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15).Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.Кількість послуг – 7 (сім).Послуги надаються до 31.12.2023 року.Перелік послуг:1. Технічне обслуговування газопроводів пішого переходу Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу низького тиску (н/т)шляхом обходу  | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування запірних пристроїв на вводах газопроводу середнього тиску (с/т) | Послуга | 1 |
| 3 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв н/т | Послуга | 2 |
| 5 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | Послуга | 1 |
| 6 | Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 7 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Червоноградський район, м. Червоноград, вул. Львівська, 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу, технічне обслуговування с/т | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 4 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування  | Послуга | 4 |
| 5 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | Послуга | 2 |
| 7 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 8 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | Послуга | 1 |
| 9 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 3 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу  | Послуга | 4 |
| 4 | Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП | Послуга | 4 |
| 5 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування газопроводу н/т шляхом обходу | Послуга | 2 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | Послуга | 2 |
| 9 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 10 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском –приладовим методом | Послуга | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201 (три точки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу  | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 3 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу | Послуга | 4 |
| 4 | Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП | Послуга | 4 |
| 5 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування г/п | Послуга | 2 |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | Послуга | 2 |
| 9 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 10 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском –приладовим методом | Послуга | 1 |
| 11 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Костюшка, 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 3 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування  | Послуга | 4 |
| 4 | Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП | Послуга | 8 |
| 5 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 6 | Поточний ремонт ШРП |  | 1 |
| 7 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 369

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 4 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування  | Послуга | 4 |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | Послуга | 2 |
| 8 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 9 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

1. Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. І. Богуна, 1-а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість послуг протягом періоду обслуговування |
| 1 | Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу, технічне обслуговування с/т | Послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування ШРП | Послуга | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т  | Послуга | 1 |
| 4 | Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування  | Послуга | 4 |
| 5 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів | Послуга | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв | Послуга | 2 |
| 7 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст) | Послуга | 1 |
| 8 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | Послуга | 1 |
| 9 | Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою | Послуга | 1 |

 |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 40 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 60 000,00 грн. |