| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування газопроводів «ДК 021:2015-5053000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15). Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Кількість послуг – 7 (сім). Послуги надаються до 31.12.2023 року. Перелік послуг: - Технічне обслуговування газопроводів пішого переходу Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201 № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу низького тиску (н/т)шляхом обходу; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування запірних пристроїв на вводах газопроводу середнього тиску (с/т); Послуга; 1. 3; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів; Послуга; 1. 4; Технічне обслуговування запірних пристроїв н/т; Послуга; 2. 5; Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом; Послуга; 1. 6; Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 7; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Червоноградський район, м. Червоноград, вул. Львівська, 20 № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу, технічне обслуговування с/т; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 3; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 4; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування; Послуга; 4. 5; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів; Послуга; 1. 6; Технічне обслуговування запірних пристроїв; Послуга; 2. 7; Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 8; Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом; Послуга; 1. 9; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54 № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 3; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу; Послуга; 4. 4; Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП; Послуга; 4. 5; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 6; Технічне обслуговування газопроводу н/т шляхом обходу; Послуга; 2. 7; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів; Послуга; 1. 8; Технічне обслуговування запірних пристроїв; Послуга; 2. 9; Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 10; Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском –приладовим методом; Послуга; 1. 11; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201 (три точки) № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 3; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу; Послуга; 4. 4; Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП; Послуга; 4. 5; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 6; Технічне обслуговування г/п; Послуга; 2. 7; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікачів клапанів; Послуга; 1. 8; Технічне обслуговування запірних пристроїв; Послуга; 2. 9; Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 10; Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском –приладовим методом; Послуга; 1. 11; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Костюшка, 1 № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 3; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування; Послуга; 4. 4; Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП; Послуга; 8. 5; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 6; Поточний ремонт ШРП; 1. 7; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 369 № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 3; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 4; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування; Послуга; 4. 6; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів; Послуга; 1. 7; Технічне обслуговування запірних пристроїв; Послуга; 2. 8; Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 9; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. - Технічне обслуговування газопроводів об’єкту Львівської митниці за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. І. Богуна, 1-а № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість послуг протягом періоду обслуговування. 1; Огляд технічного стану газопроводу с/т шляхом обходу, технічне обслуговування с/т; Послуга; 4. 2; Технічне обслуговування ШРП; Послуга; 1. 3; Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; Послуга; 1. 4; Огляд технічного стану газопроводу н/т шляхом обходу, технічне обслуговування; Послуга; 4. 5; Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/ відсікачів клапанів; Послуга; 1. 6; Технічне обслуговування запірних пристроїв; Послуга; 2. 7; Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); Послуга; 1. 8; Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом; Послуга; 1. 9; Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; Послуга; 1. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 40 000,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 60 000,00 грн. |