ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ З ЗАМІНИ КАБЕЛІВ НАПРУГИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 45310000-3 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-10-09-011059-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з заміни кабелів напруги та технічного обслуговування електрощитової (код за дк 021:2015 – 45310000-3 (електромонтажні роботи). Строк надання послуг: до 01.12.2023 року. Місце надання послуг: - м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Кількість послуг – 1. 1. Земляні роботи – 20 п.м.; 2. Пошук кабелю – 2 шт.; 3. Укладання кабелю – 120 п.м.; 4. Муфти кінцеві – 4 шт.; 5. Муфти з’єднувальні – 2 шт.; 6. Укладення лотків – 20 п.м.; 7. Монтаж металоконструкцій – 2 шт.; 8. Монтаж електрообладнання – 1 комплект. Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, необхідних для надання послуг, передбачених цією тендерною документацією, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Надання послуг забезпечується фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію, яку вимагає чинне законодавство України. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 125 600,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 125 600,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |