ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**ПОСЛУГИ З ЗАМІРУ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ**

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 71630000-3 ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ВИПРОБОВУВАНЬ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-10-06-005936-a |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з заміру опору ізоляції (код за дк 021:2015 – 71630000-3 (послуги з технічного огляду та випробовувань)  Строк надання послуг: до 01.12.2023 року.  Місце надання послуг:  - м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 а;  - м. Ізмаїл, пр-кт Незалежності, 10;  - м. Рені, вул. Вознесенська, 146 а;  -м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, 104 а;  - м. Подільськ, вул. Соборна, 119;  - м. Одеса, Митна площа, 1.  Кількість послуг – 7.  1. Випробна (підвищена) напруга промислової частоти – середньоквадратичне значення напруги промислової частоти, яку повинна витримувати протягом заданого часу внутрішня і зовнішня ізоляції електрообладнання за певних умов випробування – 650 шт.;  2. Випробна постійна (випрямлена) напруга – амплітудне значення напруги, що прикладається до електрообладнання протягом заданого часу за певних умов випробування – 650 шт.;  3. Вимірювання опору ізоляції, випробування ізоляції підвищеною напругою – 7 точок;  4. Випробування підвищеною напругою ізоляторів і трансформаторів струму – 7 точок.  Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, необхідних для надання послуг, передбачених цією тендерною документацією, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Надання послуг забезпечується фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію, яку вимагає чинне законодавство України. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 44 600,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 44 600,00 грн.  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |